## Facture
{{Logo.Client}} |  |  |  |  | {{Logo.Entreprise}}
RGC: {{Entreprise.RGC}} |  |  | DOIT : {{Client.Nom}}
NIF: {{Entreprise.NIF}} |  |  | {{Client.Direction}}
ART: {{Entreprise.ART}} |  |  | {{Client.Adresse}}
ADRESSE: {{Entreprise.Adresse}} |  |  | RGC N°: {{Client.RGC}}
N° COMPTE: {{Entreprise.RIB}} |  |  | NIF N°: {{Client.NIF}}
FACTURE N° : {{N_Facture}}
Référence Contrat: {{Ref_Contrat}}
Code de site: {{Code_Site}}
Nom de site: {{Nom_Site}}
Région: {{Region}}
Typologie de site: {{Typologie}}
Bon de commande: {{N_BC}}
N° | Désignation | Unité | Quantités | PU/HT | Montant/HT
A | FOURNITURES
{{N_Article}} | {{Designation}} | {{Unite}} | {{Quantite}} | {{PU_HT}} | {{Montant_HT}}
|  |  |  | TOTAL FOURNITURES HT (01) | {{Total_Fournitures_HT}}
B | PRESTATION
{{N_Article}} | {{Designation}} | {{Unite}} | {{Quantite}} | {{PU_HT}} | {{Montant_HT}}
|  |  |  | TOTAL PRESTATION HT (02) | {{Total_Prestations_HT}}
|  |  |  | T O T A L EN H.T (01)+(02) | {{Montant_Global_HT}}
|  |  |  | RETENUE DE GARANTIE 5% | {{Retenue_Garantie}}
|  |  |  | MONTANT HT APRES RG | {{Montant_HT_Apres_Retenue}}
|  |  |  | T V A 19 % | {{Montant_TVA}}
|  |  |  | T O T A L EN T T C | {{Montant_TTC}}
Arrêté la présente Facture à la somme de:
{{Montant_En_Lettres}}
L'ENTREPRISE/{{Entreprise.Nom}}

## Devis Quantitatif
Code de site: {{Code_Site}}
Nom de site: {{Nom_Site}}
Région: {{Region}}
Typologie de site: {{Typologie}}
{{#each Fournitures}} {{/each}} {{#each Prestations}} {{/each}}
N° | Désignation | Unité | Quantités
A | FOURNITURES
{{N_Article}} | {{Designation}} | {{Unite}} | {{Quantite}}
B | PRESTATION
{{N_Article}} | {{Designation}} | {{Unite}} | {{Quantite}}
VALIDATION MOBILIS

## Devis Estimatif
Code de site: {{Code_Site}}
Nom de site: {{Nom_Site}}
Région: {{Region}}
Typologie de site: {{Typologie}}
{{#each Fournitures}} {{/each}} {{#each Prestations}} {{/each}}
N° | Désignation | Unité | Quantités | PU/HT | Montant/HT
A | FOURNITURES
{{N_Article}} | {{Designation}} | {{Unite}} | {{Quantite}} | {{PU_HT}} | {{Montant_HT}}
TOTAL FOURNITURES HT (01) |  |  |  |  | {{Total_Fournitures_HT}}
B | PRESTATION
{{N_Article}} | {{Designation}} | {{Unite}} | {{Quantite}} | {{PU_HT}} | {{Montant_HT}}
TOTAL PRESTATION HT (02) |  |  |  |  | {{Total_Prestations_HT}}
| TOTAL GENERAL |  |  |  | {{Montant_Global_HT}}
Arrêté la présente Facture à la somme de:
{{Montant_En_Lettres}}
L'ENTREPRISE/{{Entreprise.Nom}}
DEVIS ESTIMATIF CONSTRUCTION

## BPU
Annexe 09 / BPU (Bordereau Des Prix Unitaires)
N° ITEM | D é s i g n a t i o n | Unité | prix Unitaire/HT
acquisition
1 | Acquisition de Deux (02) candidats pour un point nominal avec confection de documents SA2 | Forfait | 85000
2 | Visite technique sur site avec confection de documents SA3 | Forfait | 40000
3 | Confection de documents SA4 | Forfait | 40000
4 | Etablissement de documents Avant-Projet Détaillé (APD). | Forfait | 40000
5 | Etude de sol élaboré par un laboratoire certifié | Forfait | 100000
6 | Etude de charge (Note de calcul) certifiée par un bureau d'étude agréer | Forfait | 50000
7 | Gestion dossier certification CTC | Forfait | 25000
8 | Gestion dossier SONELGAZ | Forfait | 20000
9 | Gestion dossier autorisation de construire | Forfait | 22000
10 | Confection du document AS BUILT dans un classeur qui rassemble tous les documents du site déja établis | Forfait | 40000
11 | Gestion dossier ANF | Forfait | 15000
12 | Gestion dossier autorisation Wali | Forfait | 15000
13 | Etude géométrique pour plan cadastral | unité | 30000
14 | Etude géométrique -plan d'arpentage | unité | 30000
15 | Etude géométrique -plan topographique | unité | 35000
16 | Expertise Génie Civil | Forfait | 100000
Prestation
17 | F/P de Plot béton armé (30 X 30 X 30cm) y Compris étanchéité, résine et tiges d'ancrage | Pièce | 9700
18 | F/P de Plot béton armé (45 X 45 X 30cm) y Compris étanchéité, résine et tiges d'ancrage | Pièce | 12125
19 | F/P de Plot béton armé (100 X 30 X 30cm) y Compris étanchéité, résine et tiges d'ancrage | Pièce | 17460
20 | F/P de Plot béton armé (100 X 100 X 30cm) y Compris étanchéité, résine et tiges d'ancrage | Pièce | 24250
21 | Dépose de plot béton armé y compris étanchéité, tiges d'ancrage, remise en état des lieux et évacuation des débris et déchets à la decharge public | pièce | 4850
22 | Installation d'un support en L (U) pour micro cell de 60mm de diamètre y compris raccordement à la terre | pièce | 5820
23 | Désinstallation d'un support en L (U) pour micro cell de 60mm de diamètre avec la remise en état des lieux y compris entreposage | pièce | 2910
24 | Installation de mat de 03m en façade y compris accessoires (exclu support antenne), connexions et mise à la terre | pièce | 35000
25 | Désinstallation de Mat de 03m en façade y compris accessoires, connexions, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 20000
26 | Installation pole de 03m sur plots y compris accessoires (exclu support antenne), connexions et mise à la terre | pièce | 35000
27 | Désinstallation de pole de 03m sur plots y compris accessoires, connexions, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 20000
28 | Extension d'un tronçon de 03m sur pole existant y compris bracons, contre bracons, déplacement pointe paratonnerre, connexions et mise à la terre | pièce | 82450
29 | Consolidation de pole existant avec 02 bracons y compris fixation, mise en place des tiges, et mise a la terre. | ML | 14550
30 | Installation de pole de 04m braconné sur plots y compris accessoires (exclu support antenne) connexions et mise à la terre | pièce | 50000
31 | Désinstallation de pole de 04 m braconné sur plots y compris accessoires, connexions, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 25000
32 | Installation Mât de 06m braconné sur plots y compris accessoires, supports antennes et mise a la terre | pièce | 70000
33 | Désinstallation de Mât de 06m braconné sur plots y compris accessoires, connexions, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 45000
34 | Installation Mât en treillis tri pieds 06 m braconné Galvanisé sur plots, y compris accessoires, supports antennes et mise a la terre | Pièce | 85000
35 | Désinstallation Mât en treillis tris pieds de 06 m braconné y compris accessoires, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 60000
36 | Installation Mât de 09 m braconné (Galvanisé) sur plots y compris accessoires, supports antennes et mise a la terre | pièce | 110000
37 | Désinstallation de Mât de 09m braconné sur plots y compris accessoires, supports antennes connexions, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 70000
38 | Installation Mat en treillis tri pieds 09 m braconné Galvanisé sur plots, y compris accessoires, supports antennes (3RF+2FH) et mise a la terre | Pièce | 120000
39 | Désinstallation Mat en treillis tris pieds de 09 m braconné y compris accessoires, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 85000
40 | Installation Mat en treillis tri pieds 12 m braconné Galvanisé sur plots, y compris accessoires, supports antennes (3RF+2FH) et mise a la terre | Pièce | 125000
41 | Désinstallation Mat en treillis tris pieds de 12m braconné y compris accessoires, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 85000
42 | Installation pylônet auto stable de 12 m , accessoires, supports antennes (3RF+2FH), balisage diurne, connexions et mise à la terre | pièce | 140000
43 | Désinstallation de pylônet auto stable de 12 m y compris accessoires, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 100000
44 | Installation Mât en treillis tris pieds de 15m braconné y compris accessoires, supports antennes (3RF+2FH), connexions et mise à la terre | pièce | 165000
45 | Désinstallation Mât en treillis tris pieds de 15m braconné y compris accessoires, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | Pièce | 110000
46 | Installation pylônet auto stable de 15m y compris accessoires, supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne, connexions et mise à la terre | pièce | 180000
47 | Désinstallation de pylônet auto stable de 15 m y compris accessoires, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | pièce | 120000
48 | Installation d'une pointe paratonnerre a tige simple. | pièce | 3880
49 | Désinstallation d'une pointe paratonnerre a tige simple. | pièce | 2910
50 | Installation de supports d'antenne RF ou FH y compris son raccordement à la terre | pièce | 7760
51 | Désinstallation de supports d'antenne RF ou FH y compris son entreposage | pièce | 4850
52 | Installation Garde de corps métallique galvanisé y compris accessoires. | ml | 3395
53 | Désinstallation Garde de corps métallique galvanisé y compris son entreposage. | ml | 1940
54 | Installation échelle d'accès galvanisée (h=Hauteur édicule) avec une anti montée de 1,8m. | ml | 2425
55 | Désinstallation échelle d'accès galvanisée (h=Hauteur édicule) avec une anti montée de 1,8m | ml | 1940
56 | Pose de visseries galvanisés (boulons, écrous, contre écrous et rondelles) | unité | 145.5
57 | Dépose de visseries galvanisés (boulons, écrous, contre écrous et rondelles) | unité | 145.5
58 | Vérification et serrage de la boulonnerie au moyen d'une clé dynamométrique (selon hauteur du support) | ml | 1940
59 | Installation d'un monopole avec tous ces accessoires, y compris supports antennes, balisages diurne et son raccordement au réseau de terre | ml | 10000
60 | Installation d'un pylône de 25m type SONELGAZ y compris accessoire, supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne et son raccordement au réseau de terre. | pièce | 250000
61 | Installation pylône tripode avec tous ces accessoires, supports d'antenne (3RF+4FH), balisages nocturne et son raccordement au réseau de terre | ml | 15000
62 | Installation pylône quadripode avec tous ces accessoires, supports d'antenne (3RF+4FH), balisages nocturne et son raccordement au réseau de terre | ml | 16000
63 | Désinstallation d'un pylône y compris tous ces accessoires, supports d'antenne, pointe paratonnerre, ainsi que son entreposage | ml | 11000
64 | Installation d'un pylône lourd avec tous ces accessoires balisages diurne et son raccordement au réseau de terre (exclu bras de déports) | ml | 30000
65 | Désinstallation d'un pylône lourd avec tous ces accessoires (exclu bras de déports) | ml | 20000
66 | Installation d'une crinoline y compris accessoires. | ml | 3880
67 | Désinstallation d'une crinoline et son entreposage | ml | 2910
68 | Dessouchage d'arbres | pièce | 4850
69 | Désherbage | m² | 388
70 | Réfection de chaussée de 03m de largeur | ml | 3880
71 | Ouverture de chaussée de 03m de largeur | ml | 4850
72 | Réalisation d'une piste carrossables de 3m de largeur, y compris: corps de chaussée en tout venant de carrière ou de sablière, régalé et compacté sur 30cm en moyenne +couche de finition en gravillons nivelé, régalé, compacté. | ml | 5820
73 | Terrassement sur terrain meuble ou rocheux y compris évacuation des déblais | m3 | 4850
74 | Démolition d'ouvrage en béton armé compris évacuation des déblais à la décharge public sur un rayon de 5km | m3 | 5820
75 | F/P de 10 cm de gravier 15/25 y compris l'étalage | m3 | 3880
76 | F/P de 10 cm de T.V.O (tout venant d’oued) | m3 | 2910
77 | Fouilles en tranchée avec moyen mécanique | m3 | 2910
78 | Excavation en plein masse sur terrain meuble (résistance du sol ≤ 2bars). | m3 | 2910
79 | Excavation en plein masse sur terrain rocheux (résistance du sol > 2bars). | m3 | 4850
80 | Remblais en tuf y compris compactage et arrosage en couches successives de 30cm | m3 | 2910
81 | Remblais en TVO y compris compactage et arrosage en couches successives de 30cm | m3 | 2425
82 | Remblais en terres existantes y compris compactage et arrosage en couches successives de 30cm | m3 | 1455
83 | F/P de mur d'enceinte de 2,5m de hauteur ep. 20 cm surmonté de fils barbelés concertina sur une hauteur de 0,50m, crépissage et peinture en deux couches sur les deux faces | ml | 33950
84 | F/P de clôture 2.50m en grillage Zimmermann avec porte d'accès et surmonté de fils barbelés concertina sur une hauteur de 0,50 m au-dessus du grillage y compris scellement de grillage | ml | 19400
85 | F/P de clôture de 2.50m de hauteur avec panneaux en grillage électro-soudé et avec porte d'accès et surmonté de fils barbelés concertina sur une hauteur de 0,50 m au-dessus du grillage y compris scellement de grillage | ml | 23280
86 | F/P de portail métallique en tôle 20/10 de 2.5m x 3 m double battants avec porte de 0,9x2 m, cadre en tube de 60mm, surmonté de barbelés concertina y compris serrure, traitement antirouille et peinture en 02 couches. | unité | 116400
87 | Pose de portail métallique en tôle 20/10 de 2.5m x 3 m double battants avec porte de 0,9x2 m, cadre en tube de 60mm, surmonté de barbelés concertina y compris serrure, traitement antirouille et peinture en 02 couches. | unité | 33950
88 | Dépose de portail métallique en tôle 20/10 de 2.5m x 3 m double battants avec porte de 0,9x2 m, y compris son entreposage. | unité | 24250
89 | F/P de portail grillagé de 3 m double battants compris serrure, peinture et fil barbelé concertina | unité | 48500
90 | Pose de portail grillagé de 3 m double battants compris serrure, peinture et fil barbelé concertina | unité | 11640
91 | Dépose de portail grillagé de 3 m double battants compris serrure, peinture et fil barbelé | unité | 7760
92 | F/P de concertina sur mur existant y compris support en cornières en forme d’Y 45X45 | ml | 2425
93 | Dépose d'une clôture en grillage Zimmermann ou grillage électro-soudé y compris son entreposage. | ml | 2425
94 | Dépose de barbelé ou concertina y compris son entreposage. | ml | 485
95 | F/P de grillage Zimmerman de h= 03m pour clôture (sans longrines et poteaux). | ml | 13580
96 | F/P de grillage Zimmerman de h= 01,5m pour clôture (sans longrines et poteaux). | ml | 6790
97 | dépose de grillage Zimmerman et son entreposage. | ml | 2425
98 | F/P du gros béton dosé à 250kg/m3 | m3 | 16490
99 | F/P du gros béton dosé à 150kg/m3 | m3 | 12610
100 | F/P béton armé dosé à 400 kg/m3 | m3 | 51410
101 | F/P de Béton armé HTS ou autre dosé à 400 kg/m3 pour type de sol agressif | m3 | 58200
102 | F/P Additif à base de silice micro-nique pour bétons ordinaire en milieux agressifs (sur recommandation du BET). | Kg | 3880
103 | F/P Accélérateur de prise pour béton ordinaire et par temps humide et froid (sur recommandation du BET). | L | 970
104 | F/P Retardateur de prise pour béton armé ordinaire et par temps très chaud (sur recommandation du BET). | L | 970
105 | Installation gabarit pour pylônes | pièce | 29100
106 | Désinstallation gabarit pour pylônes y compris l'entreposage, | pièce | 9700
107 | F/P Plate-forme de travail en caillebotis galvanisés y compris fixation. | m² | 32010
108 | F/P des haubans de diamètre 8 à 10mm pour pylônes et swessite avec crochets et tendeurs | ml | 970
109 | Installation de balisage nocturne y compris son raccordement | pièce | 14550
110 | Désinstallation de balisage nocturne y compris son raccordement | pièce | 7760
111 | F/P de balisage diurne en bandes alternées rouge et blanche sur toute la hauteur du pylône | ml | 7760
112 | Pose de balisage diurne en bandes alternées rouge et blanche sur toute la hauteur du pylône | ml | 970
113 | Installation de shelter standard BTS de dimension intérieur L=3,10m, l=2,34m: H=2,50m | pièce | 194000
114 | Installation de shelter transmission télécom de dimension intérieur L=2,34m, l=2,30m: H=2,50m | pièce | 174600
115 | Installation de shelter BSC/SDH télécom de dimension intérieur L=5m, l=2,50m: H=2,50m | pièce | 194000
116 | Désinstallation de shelter télécom y compris son entreposage | pièce | 135800
117 | F/P Porte métallique en tôle 20/10 étanche de 0,90x2,10 m pour accès à la salle d'équipement y compris clenche anti-panique, serrure a trois points, traitement antirouille et peinture en deux couches | pièce | 48500
118 | Pose de Porte métallique en tôle 20/10 étanche de 0,90x2,10 m pour accès à la salle d'équipement y compris clenche anti-panique, serrure a trois points, traitement antirouille et peinture en deux couches | pièce | 17460
119 | F/Pose de porte étanche pour shelter 2.1x0.9 m / spécification ATM | pièce | 77600
120 | Pose de porte étanche pour shelter 2.1x0.9 m / spécification ATM | pièce | 9700
121 | Dépose de porte étanche pour shelter ou pour local technique 2.1x0.9 m | pièce | 7760
122 | F/P de toiture en panneaux sandwich pour shelter /voir spécification ATM | m² | 6790
123 | Pose de toiture en panneaux sandwich pour shelter /voir spécification ATM | m² | 1746
124 | Dépose de toiture en panneaux sandwich pour shelter | m² | 1746
125 | F/P de toiture métallique galvanisée en TN40 pour shelter ou local technique | m² | 3395
126 | Pose de toiture métallique galvanisée en TN40 ou autre pour shelter | m² | 1455
127 | Dépose de toiture métallique en TN40 ou autre | m² | 776
128 | F/P de toiture en tuile métallique sablée | m² | 2425
129 | Pose de toiture en tuile métallique sablée | m² | 776
130 | F/P d'un revêtement de sol anti statique pour shelter ou local technique | m² | 2716
131 | F/P d'un plancher en Bois de qualité CTBX hydrofuge épaisseur 22 mm ou composite pour shelter ou local technique | m² | 4850
132 | F/P marches d'accès au shelter en acier galvanisé | unité | 19400
133 | F/P escabeau de 04 marches en alluminium | pièce | 5820
134 | F/P d'une table de travail y compris fixation | pièce | 3395
135 | F/P d'un extincteur CO2 de 2KGS | pièce | 7760
136 | Pose de détecteur d'intrusion ou de fumée ou de température ou de mouvement ou de présence d'eau y compris fixation, câblage, goulotte et étiquetage | pièce | 2910
137 | Dépose de détecteur d'intrusion ou de fumée ou de température ou de mouvement ou de présence d'eau y compris fixation, câblage et goulotte | pièce | 1455
138 | F/P de boite à pharmacie pour soins primaires | pièce | 3880
139 | F/P de coffret étanche pour Modem | pièce | 4850
140 | Pose de coffret étanche pour Modem | pièce | 1940
141 | Dépose de coffret étanche pour Modem | pièce | 970
142 | Installation d'un Système pour passage des câbles coaxiaux étanche y compris percement et fixation | pièce | 4850
143 | Désinstallation d'un Système pour passage des câbles coaxiaux y compris rebouchage, remise en état des lieux et évacuation des déchets | pièce | 2425
144 | Installation de châssis métallique (HEA) galvanisé y compris platine, boulonneries et leur mise à la terre | ml | 5335
145 | Dépose de châssis métallique en HEA y compris entreposage | ml | 3880
146 | Pose de profilé métallique galvanisées en tube rond de 60 mm ou carrée de 50 mm y compris platine, boulonneries et leur mise à la terre | ml | 970
147 | Dépose de profilé métallique galvanisées en tube rond de 60 mm ou carrée de 50 mm y compris platine, boulonneries et leur mise à la terre | ml | 970
148 | F/P Mousse polyuréthanne expansive, | unité | 2425
149 | Démolition d'ouvrage maçonné compris évacuation des déblais à la décharge public sur un rayon de 5km | m3 | 3880
150 | Dépose huisseries (portes, fenêtres) existante, remise en état du mur et rebouchage des trous | Forfait | 19400
151 | Dépose de carrelage d'un Local Technique y compris évacuation des déblais à la décharge publique | m² | 970
152 | Dépose de plinthe y compris évacuation des déblais à la décharge publique | ml | 679
153 | F/P de carrelage pour Local technique y compris chape et lit de sable | m² | 3686
154 | F/P de carrelage pour placettes publiques y compris chape et lit de sable | m² | 4365
155 | Dépose de carrelage d'une placette publique y compris évacuation des déblais à la décharge publique | m² | 970
156 | F/P de pavé pour trottoir ou placette publique. | m² | 4850
157 | Dépose de pavé y compris évacuation des déblais à la décharge publique | m² | 970
158 | F/P de bordure de trottoir. | ml | 2425
159 | Dépose de bordure de trottoir y compris évacuation des déblais à la décharge publique. | ml | 970
160 | F/P de plinthe | ml | 970
161 | F/P de faïence blanche | m² | 3880
162 | F/P de faïence pour habillage du mur de clôture (avec motif de pierre taillée) | m² | 4365
163 | Dépose de faïence y compris évacuation des déchets | m² | 970
164 | F/P Barreaudage en fer plein rond de 16 mm sur fenêtre existante | m² | 11640
165 | F/P fenêtre métallique en tôle 20/10 de 0.4 x 0.5 m y compris peinture en deux couches | Pièce | 11640
166 | F/P fenêtre à deux éléments ouvrants en bois rouge de 1.4x1x0, 07 m, y compris serrure, barreaudage en fer rond 16mm et peinture en deux couches | Pièce | 33950
167 | F/P fenêtre à deux éléments ouvrant métallique en tôle 20/10 de 1.4x1 m, y compris peinture en deux couches et serrure et peinture en deux couches | Pièce | 33950
168 | Déplacement et pose de citerne d'eau ou gasoil y compris branchement et remis en état des lieux | Forfait | 19400
169 | Pose de citerne (Galvanisée) d'eau de 1000 L ou gasoil y compris branchement | Pièce | 19400
170 | Pose de citerne (Galvanisée) d'eau de 2000 L ou gasoil y compris branchement | Pièce | 29100
171 | Pose de citerne (Galvanisée) d'eau de 3000 L ou gasoil y compris branchement | Pièce | 29100
172 | Pose de citerne (En plastique) d'eau de 1000 L y compris branchement | Pièce | 17460
173 | Pose de citerne (En plastique) d'eau de 2000 L y compris branchement | Pièce | 19400
174 | Pose de citerne (En plastique) d'eau de 3000 L y compris branchement | Pièce | 19400
175 | Dépose de citerne en plastique d'eau y compris la remise en état des lieux | Pièce | 9700
176 | Dépose de citerne Galvanisée d'eau ou gasoil y compris la remise en état des lieux | Pièce | 17460
177 | Déplacement d'antenne existante sur le même site. | Forfait | 4850
178 | Percement pour climatiseur (900 X 300mm 2 fois) | Unité | 1940
179 | Percement de passage de câble ("Trémie") 170 X 270mm | Unité | 1940
180 | F/P d'extracteur d'air pour salle technique de 250 mm de diamètre y compris percement | Pièce | 9700
181 | F/P d'extracteur d'air pour salle technique de 400 mm de diamètre y compris percement | Pièce | 14550
182 | Pose d'extracteur d'air pour salle technique y compris percement | Pièce | 485
183 | Dépose d'extracteur d'air pour salle technique y compris la remise en état des lieux | Pièce | 485
184 | F/P d'une grille d'aération pour salle de groupe électrogène de dim. 50x50 cm y compris percement | Pièce | 4850
185 | Pose d'une grille d'aération pour salle du groupe électrogène de dim. 50x50 cm y compris percement | Pièce | 970
186 | Dépose d'une grille d'aération pour salle du groupe électrogène y compris remise en état des lieux | Pièce | 970
187 | F/P de mur en brique ép.10 cm (non compris crépissage) | m² | 1940
188 | F/P de mur en brique ép.15 cm (non compris crépissage) | m² | 2425
189 | F/P de mur en brique ép.20 cm (non compris crépissage) | m² | 2910
190 | F/P de mur en brique en double parois ép.30 cm (non compris crépissage) | m² | 3880
191 | F/P de briques de parement | m² | 2425
192 | F/P de cloison en Placoplatre y compris accessoires. | m² | 4365
193 | Dépose de cloison en Placoplatre y compris accessoires avec évacuation des déchets | m² | 970
194 | F/P d'un système d'étanchéité complet en 36s y compris l'étalage du gravier | m² | 4850
195 | F/P d'étanchéité en Pax-Alumine | m² | 2910
196 | Dépose d'étanchéité y compris nettoyage et évacuation à la décharge publique | m² | 970
197 | Crépissage de mur en brique ou sous plafond | m² | 1746
198 | F/P de peinture vinylique murale ou sous plafond (deux couches) | m² | 1746
199 | F/P de peinture glycérophtalique murale (deux couches) | m² | 1746
200 | F/P de peinture pour galvanisation à froid en Zinc certifié | m² | 2425
201 | Pose de peinture pour galvanisation à froid en Zinc certifié | m² | 388
202 | F/P d'un plancher en corps creux 16+4 cm | m² | 4850
203 | F/P de marche et contre marches en granito | m² | 4365
204 | F/P de marches en marbre de 0,03m | unité | 9700
205 | F/P de cuvette WC turc ou anglaise y compris branchement au réseau d'assainissement | unité | 19400
206 | Dépose de cuvette WC turc ou anglaise y compris évacuation à la décharge publique | unité | 5820
207 | F/P de lave main y compris son raccordement au réseau d'assainissement | Forfait | 19400
208 | Dépose de lave main y compris évacuation à la décharge publique. | Forfait | 4850
209 | F/P de fer forge avec motif sur mur de clôture. | m² | 31040
210 | Dépose de fer forge avec motif sur mur de clôture et remise en état des lieux. | m² | 9700
211 | F/P de Tuiles en terre cuite. | m² | 5820
212 | Dépose de Tuiles en terre cuite y compris entreposage | m² | 970
213 | F/P de porte en bois rouge 1er choix de 0,94X2, 20x0, 07 m y compris serrure à trois point et peinture en deux couches. | Pièce | 38800
214 | F/P de porte en bois rouge 1er choix de 0,7X2, 1x0, 07 m y compris serrure à trois points et peinture en deux couches. | Pièce | 38800
215 | Dépose de porte y compris cadre et remise en état des lieux, | Pièce | 9700
216 | F/P d'une cloison en aluminium vitrée. | m² | 24250
217 | F/P d'une porte en aluminium 0,94x2, 20x0, 07m y compris serrure. | Pièce | 38800
218 | F/P d'une fenêtre en aluminium 0,80x1, 20m | Pièce | 19400
219 | F/P Serrure à trois points pour shelter (voir spécification) | Pièce | 48500
220 | Pose de Serrure pour shelter (voir spécification) | Pièce | 9700
221 | F/P Serrure smart lock pour shelter et/ou local technique | Pièce | 48500
222 | Pose de Serrure smart lock pour shelter et/ou local technique | Pièce | 9700
223 | Dépose de tous type de Serrure pour shelter et/ou local technique | Pièce | 5820
224 | F/P Porte métallique en tôle 20/10 étanche de 0,90x2,10m pour accès à salle d'équipement y compris clenche, serrure à trois points, traitement antirouille et peinture en deux couches . | Pièce | 48500
225 | F/P de fenêtre en bois rouge de 0,80X1, 20 d'épaisseur 7cm y compris peinture en deux couches et serrure. | Pièce | 29100
226 | F/P de tuyau galvanisé 15/21 y compris scellement et fixation. | ml | 1455
227 | F/P de tuyau galvanisé 20/27 y compris scellement et fixation. | ml | 1455
228 | F/P de tuyau en cuivre 14/16 y compris scellement et fixation. | ml | 2134
229 | Désinstallation de tuyau y compris la remise en état des lieux et évacuation des déchets | ml | 970
230 | Désinstallation de canalisation d'eaux usées y compris la remise en état des lieux et évacuation des déchets | ml | 1940
231 | F/P de buses de 300mm en ciment comprimé y compris filet avertisseur, fouille et renfermement de la tranchée. | ml | 4850
232 | F/P de tuyau en PVC de diamètre 200mm, y compris scellement et fixation. | ml | 3395
233 | F/P de tuyau en PVC de diamètre 100mm, y compris scellement et fixation. | ml | 1940
234 | F/P de tuyau en PVC de diamètre 40mm, y compris scellement et fixation. | ml | 776
235 | Fourniture et Installation d'un tuyau en PVC 100mm (compris Fouille en tranchée en terrain meuble ou rocheux, d'un filet avertisseur, d'un lit de sable et renfermement de la tranchée) | ml | 3880
236 | Fourniture et Installation d'un tuyau en PVC 200mm (compris Fouille en tranchée en terrain meuble ou rocheux, d'un filet avertisseur, d'un lit de sable et renfermement de la tranchée) | ml | 4850
237 | Installation de TGBT y compris fixations, raccordement au réseau électrique et sa mise à la terre | Pièce | 13580
238 | Désinstallation de TGBT y compris retour vers le magasin d'ATM | Pièce | 7760
239 | F/P de support pour TGBT Out Door | Pièce | 18430
240 | F/P d'un télé-ré-enclencheur automatique | Pièce | 48500
241 | Pose d'un télé-ré-enclencheur automatique | Pièce | 4850
242 | Dépose d'un télé-ré-enclencheur automatique y compris son entreposage | Pièce | 2910
243 | Pose d'un sous/compteur | Pièce | 2910
244 | Dépose d'un sous/compteur y compris son entreposage | Pièce | 2910
245 | F/P de niche étanche métallique pour pose de compteur SONELGAZ (30x75x20) cm avec lunette vitrée | Pièce | 11640
246 | Pose de niche étanche pour pose de compteur SONELGAZ (30x75x20) cm avec lunette vitrée | Pièce | 1940
247 | Dépose de niche étanche de compteur SONELGAZ (30x75x20) cm, y compris son entreposage et remise en état des lieux. | Pièce | 1940
248 | F/P Caissons lumineux (dimenssion 0,6 ou 1m) équipés de deux tubes fluorescents 36/38 Watt y compris câblage, goulotte et raccordement au TGBT | Pièce | 4850
249 | Pose de caissons lumineux équipés de 02 tubes fluorescents 36/38Watt y compris câblage, goulotte et raccordement au TGBT | Pièce | 1940
250 | F/P Hublot étanche Ø 0,2m pour éclairage extérieur avec détecteur de mouvement y compris fixation, câblage, goulotte et raccordement. | Pièce | 4850
251 | Pose d'un hublot étanche 60W pour éclairage extérieur avec détecteur de mouvement y compris fixation câblage | Pièce | 1455
252 | F/P d'un bloc de secours de 60 -100 lumens | Pièce | 1940
253 | Pose d'un bloc de secours de 60 -100 lumens | Pièce | 970
254 | F/P d'interrupteur simple allumage étanche | Pièce | 485
255 | Pose d'interrupteur simple allumage étanche | Pièce | 485
256 | F/P de prises (avec volet) électrique apparente ou encastrée 2P+16Ampers | Pièce | 970
257 | F/P de prise (avec volet) électrique apparente ou encastrée 2P+20Ampers | Pièce | 485
258 | F/P de prise (avec volet) électrique apparente ou encastrée 2P+25Ampers | Pièce | 485
259 | Pose de prise (avec volet) électrique apparente ou encastrée | Pièce | 291
260 | F/P de boite de dérivation apparente 100X100 | Pièce | 485
261 | F/P de boite de dérivation apparente 150X150 | Pièce | 485
262 | Pose de boite de dérivation apparente | Pièce | 485
263 | F/P Prise pour groupe électrogène y compris fixation, câblage, goulotte et raccordement TGBT. | Pièce | 4850
264 | Pose de prise groupe électrogène y compris fixation et raccordement. | Pièce | 970
265 | F/P d'une lampe torche à piles rechargeable | Pièce | 3880
266 | Pose d'un disjoncteur avec différentiel 63A/300 mA | Pièce | 2910
267 | Pose d'un disjoncteur sans différentiel 63A | Pièce | 2910
268 | Pose de disjoncteur tout autres ampérages | Pièce | 2910
269 | Désinstallation d'un disjoncteur y compris la remise en état des lieux et évacuation des déchets | Pièce | 1940
270 | F/P de câble électrique 4x25mm² multibrins (souple) | ml | 2910
271 | F/P de câble électrique 4x16mm² multibrins (souple) | ml | 1940
272 | F/P de câble électrique 4x10mm² multibrins (souple) | ml | 1455
273 | F/P de câble électrique 4x6mm² multibrins (souple) | ml | 1455
274 | F/P de câble électrique 2x6mm² multibrins (souple) | ml | 970
275 | F/P de câble électrique 3X2,5mm² multibrins (souple) | ml | 485
276 | F/P de câble électrique 3X1,5mm² multibrins (souple) | ml | 388
277 | F/P de câble électrique 2X1,5mm² multibrins (souple) | ml | 291
278 | F/P câble électrique 1x25 mm² multibrins (souple) | ml | 679
279 | F/P de câble électrique torsadé 4x35mm² | ml | 1940
280 | F/P de câble électrique torsadé 4x16mm² | ml | 1455
281 | Pose de câble électrique toutes sections confondue | ml | 776
282 | Dépose de câble électrique toutes sections confondue y compris retour vers le magasin ATM | ml | 388
283 | F/P de câble téléphonique 01paires | ml | 213.4
284 | F/P de câble téléphonique 02paires | ml | 291
285 | F/P de câble téléphonique 08paires | ml | 388
286 | Pose de câble téléphonique. | ml | 145.5
287 | Pose de goulottes toutes dimensions confondues | ml | 291
288 | Dépose de goulottes y compris la remise en état des lieux et évacuation des déchets | ml | 291
289 | Installation de chemin de câble extérieur capoté y compris support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm et mise à la terre | ml | 3395
290 | Dépose de chemin de câble extérieur capoté y compris supports et leur entreposage | ml | 1455
291 | Dépose support métalliques y compris plots et entreposage | Pièce | 1455
292 | Installation de cablofil y compris supports et mise à la terre | ml | 1455
293 | Dépose de cablofil y compris supports et leur entreposage | ml | 970
294 | F/P d'un réseau de terre complet du pied du pylône ou mat et dessous trémie ROXTEC jusqu'à la patte d'oie | Pièce | 38800
295 | F/P Regard de terre en béton armé de 40X40X60 cm avec couvercle en béton armé (ou métallique) y compris cadre en cornières ou regard en PVC | Pièce | 11640
296 | F/P Patte d'oie avec piquets de terre (min 1.50M) et câble nu, y compris fouille en tranchée | Pièce | 24250
297 | Pose de piquets de terre de 1,5m minimum en cuivre plein y compris raccordement | Pièce | 582
298 | Pose de collecteur de terre ou platine en cuivre, y compris raccordement | Pièce | 388
299 | Installation de tuyau galvanisé (fourreaux métallique) 15/21 de diamètre | ml | 388
300 | Désinstallation de tuyau galvanisé (fourreaux métallique) y compris remise en état de lieux | ml | 291
301 | F/P Barrette de coupure sur isolateur y compris fixation et raccordement. | Pièce | 1455
302 | Installation de câble V/J ou cuivre nu toute section confondu ou méplat y compris fixation sur isolateur et raccordement | ml | 970
303 | Dépose de câble V/J, méplat ou câble en cuivre NU toute section confondu y compris son entreposage | ml | 485
304 | Certificat de Mesure de terre | Forfait | 2910
305 | Installation mat camouflé type «Cheminée, arbuste, cage-top, tria-top et shamrock», y compris support antenne (3RF+2FH),balisage nocturne, pointe paratonnerre et son raccordement au réseau de terre. | ml | 21000
306 | Désinstallation de mats camouflés type «Cheminée, arbuste, cage-top, tria-top et shamrock», y compris son entreposage. | ml | 13000
307 | Installation d'un monopole type palmier, pins ou cyprès y compris accessoires, support antenne (3RF+2FH), balisage nocturne, pointe paratonnerre et son entreposage | ml | 21000
308 | Désinstallation d'un monopole type palmier, pins ou cyprès y compris accessoires, support antenne (3RF+2FH), balisage nocturne, pointe paratonnerre et son entreposage | ml | 15000
309 | F/P du camouflage en filet de feuilles d’arbre artificiel pour abri équipements (shelter ou local technique), | m² | 15000
310 | F/P du camouflage en filet de feuilles d’arbre artificiel pour supports antennes (pole et pylônet) | ml | 15000
311 | Installation Pylône camouflé type « Éclairage » , Avec échelle intérieur et structure de camouflage cylindrique de 3m et de 2000mm de diamètre et 2 projecteurs à 10m environ, y compris accessoires ,support antenne (3RF+2FH), pointe paratonnerre et raccordement au réseau de terre. | ml | 20000
312 | Installation Pylône camouflé type «Panneau Publicitaire»; Avec échelle intérieur et structure de camouflage triangulaire de 3m et 2 projecteurs à 10m environ, y compris accessoires, support antenne (3RF+2FH), pointe paratonnerre et raccordement au réseau de terre. | ml | 20000
313 | Désinstallation Pylône camouflé type «Panneau Publicitaire» et son entreposage. | Pièce | 150000
314 | Installation d'un mat en treillis de 18m avec levage mécanique pour shelter tractable | Pièce | 240000
315 | Désinstallation d'un mat en treillis ou télescopique d'un shelter tractable y compris son entreposage | Pièce | 100000
316 | F/P Gazon naturel 1er choix y compris terre végétale. | m² | 3104
317 | F/P Gazon synthétique. | m² | 2134
318 | F/P de la Toile Géotextile (anti mauvaise herbe) | m² | 1940
319 | F/P d'un coffret DC Box indoor avec 06 disjoncteurs bi-polaire de 32 A | unité | 33950
320 | Installation d'un coffret DC Box avec 06 disjoncteurs bi-polaire de 32 A | Pièce | 3880
321 | Dépose d'un coffret DC Box avec disjoncteurs y compris retour au magasin d'ATM | Pièce | 2910
322 | Installation de climatiseur Monobloc y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage, fixation et raccordement électrique au TGBT | unité | 48500
323 | Désinstallation de climatiseur monobloc y compris son entreposage | unité | 24250
324 | Installation d'un climatiseur split système tout type et toute capacité confondue, y compris le tableau d'affichage, fixation et protection de l'unité extérieure par une cage métallique, | unité | 19400
325 | Désinstallation de climatiseur split système tout type et toute capacité confondue, y compris son entreposage | unité | 14550
326 | Installation de système de renvoi d'alarme pour climatiseurs y compris raccordement électrique au TGBT | unité | 24250
327 | Désinstallation de système de renvoi d'alarme pour climatiseur y compris remise en état des lieux et entreposage, | unité | 5820
328 | pose d'un système FREE COOLING | unité | 38800
329 | Désinstallation d'un système FREE COOLING y compris son entreposage | unité | 29100
330 | F/P mur en brique de verre (Nevada) | M2 | 11640
331 | F/P de bitume en flintkote sur surfaces finies en 03 couches | M2 | 776
332 | F/P forme de pente exécuté en béton dosé à 250 kg/m3 y compris toutes sujétions de bonne execution | M2 | 15520
333 | F/P d'une rampe d'escalier en TUBE ROND structure 40mm et barreaux en fer rond de 14mm y compris traitement antirouille et peinture en 02 couches | ML | 11640
334 | F/P des marches perroquets selon spécification ATM | unité | 2716
335 | F/P de support feeders selon spécification ATM | unité | 970
336 | F/P support en cornières en forme de( Y) 45X45 y compris fixation concertinas sur mur existant | unité | 970
337 | Pose plate forme de travail ou de repos en caillebotis galvanisés y compris fixation | m2 | 1940
338 | Désinstallation des haubans pour mâts et swessite y compris leurs évacuation et entreposage. | ml | 776
339 | Fixation câble d'alimentation pour balisage nocturne y compris réparation des parties endommagées | ml | 485
340 | Dépose de chemin de câble extérieur vertical galvanisé sur pylône (PDH –SDH) y compris son évacuation | ml | 3395
341 | Installation de chemin de câble extérieur vertical galvanisé sur pylône (PDH –SDH) y compris son raccordement à la terre | ml | 5820
342 | Pose ligne de vie y compris câble bloc et accessoires pour pylône | ml | 970
343 | Dépose ligne de vie ainsi que le câble bloc et accessoires sur pylône y compris évacuation | Pièce | 776
344 | Fixation cornières du toit, plancher et paroi intérieur et extérieur pour shelter | unité | 4850
345 | F/P profilet en fer plat épaisseur 2mm en forme de oméga pour le renforcement et fixation de la toiture du shelter | ml | 970
346 | F/P de résine en polyuréthane pour remplissage des joints et étanchéité des parois et toit de shelter y compris décapage et nettoyage | unité | 2425
347 | Etalage de gravier roulé sur terrasse ép. 5cm | m² | 582
348 | Crépissage avec enduit de plâtre de mur en brique ou sous plafond | m² | 679
349 | F/P de peinture antirouille sur ferronnerie (deux couches) | m² | 776
350 | F/Pose Tige fileté Ø=20mm, lg=50cm, y compris la résine époxy | unité | 1940
351 | Pose platine 25x25x1 cm avec crochet y compris écrous et contre écrous | unité | 970
352 | F/Pose platine 25x25x1 cm avec crochet y compris écrous et contre écrous | unité | 3880
353 | F/P serrure pour niche SONALGAZ y compris ajustement | pièce | 679
354 | Dépose de caissons lumineux équipés de tubes fluorescents y compris câblage et évacuation | pièce | 970
355 | Dépose d'un hublot étanche pour éclairage extérieur avec détecteur de mouvement y compris câblage et évacuation | pièce | 970
356 | Dépose d'un bloc de secours y compris évacuation | pièce | 1455
357 | Pose de chemin de câble extérieur capoté galvanisé tout Dim avec fixation murale y compris mise à la terre | ml | 1746
358 | Dépose de chemin de câble extérieur capoté galvanisé tout Dim avec fixation murale y compris évacuation | ml | 1455
359 | Pose support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm pour chemin de câble y compris mise à la terre | pièce | 1455
360 | Dépose de support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm pour chemin de câble y compris mise à la terre | pièce | 970
361 | F/P d’une cross métallique pour échelle fixe y compris toutes sujétions selon spécifications ATM | unité | 12610
362 | Fixation de barrette de terre ou de coupure sur isolateur | pièce | 291
363 | Dépose de barrette de terre ou de coupure sur isolateur y compris évacuation | pièce | 194
364 | Fixation câble cuivre nu ou v/j sur isolateur y compris réparation des parties endommagées | ml | 970
365 | F/P de cerclage métallique avec isolateur (collier de serrage métallique ) pour tous type de câbles sur pylône | Pièce | 582
366 | F/P de cerclage métallique avec isolateur (collier de serrage métallique) pour tous type de câbles sur mât ou pylône | pièce | 582
367 | F/P de cosse 16 mm² à sertir avec pince | unité | 291
368 | F/P de cosse 25 mm² à sertir avec pince | unité | 388
369 | F/P de cosse 50 mm² à sertir avec pince | unité | 485
370 | F/P de socle métallique pour fixation climatiseur monobloc | unité | 4850
371 | Désinstallation de socle métallique pour fixation climatiseur monobloc y compris évacuation | unité | 970
372 | F/P des isolateurs pour câble nu sur pylône ou Mats | unité | 776
373 | F/P de système de protection (disjoncteur) parafoudre ( TGBT) | unité | 48500
374 | Pose de système de protection (disjoncteur) parafoudre ( TGBT) | unité | 2910
375 | Dépose de système de protection (disjoncteur) parafoudre ( TGBT) y compris son évacuation | unité | 1940
376 | Réparation et ajustement porte d'accès shelter y compris changement des paumelles en aluminium et joint de porte | Forfait | 17460
377 | F/P barreaudage en fer rond ø 16 avec motif simple | m² | 22310
378 | F/P fenêtre à deux éléments ouvrant métallique en tôle 20/10 , y compris cadre, traitement anti rouille et peinture en deux couches et serrure | m² | 43650
379 | F/P d'une fenêtre en aluminium en simple vitrage y compris cadre et accessoires | m² | 33950
380 | F/P d'une fenêtre en aluminium en double vitrage y compris cadre et accessoires | m² | 38800
381 | F/P fenêtre à deux éléments ouvrants en bois rouge avec cadre , y compris accessoires , peinture en deux couches et serrure | m² | 36860
382 | F/P Porte métallique en double tôle 20/10 étanche pour accès à salle d'équipement y compris cadre, clenche anti panique et serrure a trois points et traitement anti rouilles et peinture en deux couches . | m² | 72750
383 | Dépose d'une porte en aluminium y compris évacuation et remise en état des lieux | unité | 4850
384 | F/P d'une porte en aluminium avec tôle en résine et cadre y compris serrure premier choix. | m² | 36860
385 | F/P d'une porte en aluminium double vitrage avec cadre y compris serrure premier choix. | m² | 41710
386 | F/P d'une porte en aluminium simple vitrage avec cadre y compris serrure premier choix. | m² | 35890
387 | F/P de porte en bois rouge 1er choix avec cadre d'épaisseur 12 cm, y compris serrure premier choix et peinture en deux couches. | m² | 38800
388 | F/P de porte en bois rouge 1er choix avec cadre d'épaisseur 07 cm, y compris serrure premier choix et peinture en deux couches. | m² | 33950
389 | F/P canon pour serrure anti panique porte shelter | pièce | 6790
390 | F/P Canon pour serrure de porte local technique ou portail | pièce | 6790
391 | Pose traverse et diagonale galvanisés des pylône y compris boulonnerie (Rondelle plate +Ecrou +contre écrou) | unité | 24250
392 | Dépose traverse et diagonale galvanisés des pylône y compris boulonnerie (Rondelle plate +Ecrou +contre écrou) et évacuation | unité | 19400
393 | F/P traverse et diagonale galvanisés forme pour pylône y compris boulonnerie (Rondelle plate +Ecrou +contre écrou) | ML | 77600
394 | Réparation du dispositif du balisage nocturne y compris désinstallation et réinstallation | Forfait | 14550
395 | F/P Carre franklin en cuivre ou cuivre étamé de 30x2 mm avec serrage par 04 boulons M8x25 en inox A2 | Unité | 1746
396 | F/P Faux plafond démontable sous forme de dalle ou plaques à motif simple | m² | 4365
397 | F/P Câble électrique 5x2.5 mm2 | ML | 776
398 | F/P Câble électrique 2x2.5 mm2 | ML | 582
399 | F/P Cellule photo-électrique pour balisage nocturne. | Unité | 6790
400 | F/P Convertisseur 48 - 24 V pour balisage nocturne ou autres | unité | 58200
401 | F/P Convertisseur 48 - 220 V pour balisage nocturne ou autres | unité | 48500
402 | Installation Mât Tubulaire braconnes 12m ou 15m | ml | 9700
403 | Désinstallation Mât tubulaire braconnes 12m ou 15m y compris évacuation, entreposage et remise en état des lieux. | Forfait | 72750
404 | Réfection et ajustement porte d'accès y compris soudure, changement des paumelles et reprise de peinture | Forfait | 19400
405 | Réfection et ajustement portail d'accès y compris soudure, changement des paumelles et reprise de peinture | forfait | 36860
406 | Désherbage chimique | m² | 1940
407 | F/P couvercle en BA pour regard dim. 40x 40 cm X 5cm y compris cadre en cornières et deux poignées | Unité | 1940
408 | Dépose de couvercle en BA pour regard dim. 40x 40 cm X 5cm y compris évacuation et remise en état des lieux | unité | 776
409 | Dépose de câble électrique toute dimensions confondue, y compris évacuation | ml | 776
410 | F/P de grille maillé en cuivre pour système de mise à la terre sur terrain à grande résistance électrique y compris raccordement selon standard de la mise a la terre | pièce | 72750
411 | F/P serrure premier choix pour portail et porte métallique | pièce | 9700
412 | F/P lampe LED pour éclairage intérieur ou extérieur | pièce | 3880
413 | F/P marche d'accès au Shelter galvanisé | pièce | 29100
414 | F/P abris pour TGBT Outdoor | pièce | 7760
415 | F/P d'un abris en tubes rond ou cornières pour les groupes électrogène et citerne de gasoil | M² | 145500
416 | Dépose d'un abris pour groupe électrogène et citerne et son entreposage | pièce | 11640
417 | F/P cadenas premier choix pour porte y compris porte cadenas | pièce | 2910
418 | F/P d'un cône métallique au top des MAT | pièce | 14550
419 | F/P gouttière demi-ronde de 25 cm en PVC | ML | 2910
420 | F/P gouttière demi-ronde de 25 cm en métal galvanisé | ML | 3880
421 | Pose de gouttière demi-ronde de 25 cm | ML | 679
422 | Dépose de gouttière demi-ronde de 25 cm avec ou sans gargouille y compris évacuation et remise en état des lieux | ML | 485
423 | Pose gargouille diamètre 80mm | pièce | 970
424 | F/P gargouille en PVC, diamètre de 80mm | ML | 2425
425 | F/P gargouille en métal galvanisé ,diamètre de 80mm | ml | 3880
426 | F/P lampe LED équipé d'un détecteur de mouvement de 18W | Unité | 3880
427 | F/P fenêtre en PVC double vitrage avec gaz | m² | 13580
428 | F/P mur BA13 pour habillage, double panneau | m² | 6305
429 | Raccordement et test des détecteurs de fumée, d'incendie, de température et d'intrusion | unité | 5820
430 | F/P joint de porte pour shelter | ml | 485
431 | Réfection et réajustement de la porte d'accès à l'échelle du pylône (Anti montée) y compris soudure et reprise de galvanisation au moyen de peinture riche en zinc (Aérosol interdite) | unité | 6790
432 | Reprise de galvanisation des surfaces de pylônes ou mâts touchées par la rouille, au moyen de peinture riche en zinc (Aérosol interdite) | Forfait | 87300
433 | F/P absorbeur pour ligne de vie sommet pylône | Pièce | 24250
434 | F/P porte métallique avec lunette pour niche de compteur SONELGAZ | unité | 5335
435 | Fixation éclairage de secours y compris Câblage (raccordement) | unité | 1455
436 | Raccordement câble balisage à sa cellule et au disjoncteur (TGBT) | Forfait | 3395
437 | F/P de visseries galvanisés (boulons, écrous, contre écrous et rondelles) tout type de diametres | unité | 291
438 | F/P de brise-glace pour la protection des antennes paraboliques de diamètre 0,90 m | unité | 97000
439 | F/P de brise-glace pour la protection des antennes paraboliques de diamètre 1,20 m | unité | 116400
440 | F/P de brise-glace pour la protection des antennes paraboliques de diamètre 1,80 m | unité | 174600
441 | F/P de brise-glace pour la protection des antennes paraboliques de diamètre 2,0 m | unité | 194000
442 | Installation de brise-glace pour la protection des antennes parabolique toutes dimension confondues, | unité | 6790
443 | Désinstallation de brise-glace pour la protection des antennes parabolique toutes dimension confondues, | unité | 6790
444 | F/P de projecteur avec lampe LED étanche dont l'indice de protection IP66 et puissance minimum de 100W avec alimentation électrique ou solaire | unité | 32980
445 | F/P Caniveau en béton légèrement armé dim. 50 cm x 60 cm x ML y compris couvercle en tôle strié et cadre en cornière toute sujétion de bonne exécution | ML | 14550
446 | Hérissonnage en pierre sèche ép. 15 cm | m² | 4850
447 | Désinstallation de pole Haubané sur plots y compris accessoires, connexions, supports antennes, remise en état des lieux et entreposage | Ml | 11640
448 | Réfection et renforcement châssis et plancher shelter | Forfait | 106700
449 | F/P Anti montée de 1,80m de hauteur, galvanisé à chaud pour échelle pylône ou échelle d'accès terrasse y compris cadenas 1er choix et toutes sujétions de bonne exécution | unité | 67900
450 | F/P Stop porte shelter galvanisé y compris fixation, silicone et toutes sujétions de bonne exécution | unité | 1940
451 | F/P des Atalus18 de dimensions Ø = 34 cm et h= 14 cm, y compris toute sujétion de bonne exécution | unité | 1164
452 | F/P des Atalus50 de dimensions Ø = 45 cm et h= 20 cm, y compris toute sujétion de bonne exécution | unité | 1552
453 | Maintenance préventive pour site terrasse suivant la description indiquée au mode opératoire | Forfait | 77600
454 | Maintenance préventive pour tout types site pylône suivant la description indiquée au mode opératoire | Forfait | 174600
fourniture
455 | F d'un support en L pour micro cell de 60mm de diamètre y compris accessoires. | pièce | 14550
456 | F d'un support en U pour micro cell de 60mm de diamètre y compris accessoires. | pièce | 19400
457 | F de mat de 03m en façade y compris accessoires (exclu support antenne). | pièce | 92150
458 | F pole de 03m sur plots y compris accessoires (exclu support antenne). | pièce | 116400
459 | F de Pole 04 m braconné sur plots y compris accessoires (exclu support antenne). | pièce | 174600
460 | F Mât 06 m braconné (Galvanisé) y compris accessoires et supports antennes (3RF+2FH) | pièce | 329800
461 | F Mât en treillis tri pieds de 06 m braconné Galvanisé sur plots, y compris accessoires, supports antennes (3RF+2FH). | pièce | 397700
462 | F Mât 09 m braconné (Galvanisé) y compris accessoires et supports antennes (3RF+2FH). | pièce | 339500
463 | F Mat en treillis tri pieds de 09 m braconné Galvanisé sur plots, y compris accessoires, supports antennes (3RF+2FH). | pièce | 465600
464 | F Mat en treillis tri pieds de 12m braconné Galvanisé sur plots, y compris accessoires, supports antennes (3RF+2FH). | pièce | 620000
465 | F pylônet auto stable de 12 m y compris accessoires, supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 780000
466 | F de mât en treillis tris pieds de 15m braconné y compris accessoires, supports antennes (3RF+2FH). | pièce | 820000
467 | F de pylônet auto stable de 15 m y compris accessoires, supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 850000
468 | F de pointe paratonnerre a tige simple de longueur minimale de 1m. | pièce | 23280
469 | F d'une pointe paratonnerre a tige simple de longueur minimale de 1,5m pour pylône SDH. | pièce | 32980
470 | F supports d'antenne RF de diamètre 90mmx3m y compris accessoires. | pièce | 29100
471 | F supports d'antenne FH de diamètre 114mmx1m y compris accessoires. | pièce | 24250
472 | F supports d'antenne RF de diamètre 90mmx1, 5m y compris accessoires. | pièce | 19400
473 | F de supports d'antenne FH de diamètre 114mmx0, 6m y compris accessoires. | pièce | 19400
474 | F Supports antennes RF Dim 90mm x 3 m pour pylône SDH, y compris accessoires. | pièce | 38800
475 | F Supports antennes FH Dim 114mm x 1 m pour pylône SDH, y compris accessoires. | pièce | 29100
476 | F Supports antennes FH Dim 114mm x 1,5 m pour pylône SDH, y compris accessoires. | pièce | 38800
477 | F Supports antennes FH Dim 114mm x 2 m pour pylône SDH, y compris accessoires. | pièce | 43650
478 | F Garde de corps métallique galvanisé y compris accessoires. | ml | 11640
479 | F échelles d'accès galvanisée (h=Hauteur édicule) avec une anti montée de 1,8m, y compris supports. | ml | 11640
480 | F d'une échelle amovible escamotable (h=Hauteur édicule) | ml | 36860
481 | F de visseries galvanisés (boulons, écrous, contre écrous et rondelles) | unité | 339.5
482 | F d'un pylône de 25m tripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 3293150
483 | F d'un pylône de 25m quadripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 3669510
484 | F d'un pylône de 30m tripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes(3RF+4FH),balisage diurne. | pièce | 4139960
485 | F d'un pylône de 30m quadripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 4610410
486 | F d'un pylône de 40m tripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 5174950
487 | F d'un pylône de 40m quadripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 6021760
488 | F d'un pylône de 50m tripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 6586300
489 | F d'un pylône de 50m quadripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 7056750
490 | F d'un monopole de 18m avec tous ses accessoires y compris supports antennes(3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 3763600
491 | F d'un monopole de 24m avec tous ses accessoires y compris supports antennes(3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 4422230
492 | F d'un monopole de 30m avec tous ses accessoires y compris supports antennes(3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 5174950
493 | F d'un pylône de 25m type SONELGAZ avec tous ses accessoires y compris supports antennes(3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 1317260
494 | F d'un pylône lourd de 40m avec tous ses accessoires y compris balisage diurne (exclu bras de déports). | pièce | 8468100
495 | F d'un pylône lourd de 50m avec tous ses accessoires y compris balisage diurne (exclu bras de déports). | pièce | 9409000
496 | F d'un pylône lourd de 60m avec tous ses accessoires y compris balisage diurne (exclu bras de déports). | pièce | 11761250
497 | F de la crinoline ø 600 | ml | 8730
498 | F de la crinoline ø 700 | ml | 9700
499 | F de la crinoline ø 800 | ml | 10670
500 | F de la crinoline ø 900 | ml | 11640
501 | F de balisage nocturne avec système de lampe LED (durée de vie ≥50000h) à redondance 1+1 y compris interrupteur crépusculaire et disjoncteur bipolaire de 10A. | pièce | 97000
502 | F de shelter standard BTS de dimension intérieur L=3,10m, l=2,34m: H=2,50m | pièce | 1261000
503 | F de shelter transmission télécom de dimension intérieur L=2,34m, l=2,30m: H=2,50m | pièce | 1067000
504 | F de shelter BSC/SDH télécom de dimension intérieur L=5m, l=2,50m: H=2,50m | pièce | 2134000
505 | F de châssis métallique (HEA160) galvanisées y compris platine et boulonneries. | ml | 19400
506 | F de châssis métallique (HEA140) galvanisées y compris platine et boulonneries. | ml | 18430
507 | F de châssis métallique (HEA180) galvanisées y compris platine et boulonneries. | ml | 24250
508 | F de profilé métallique galvanisées en tube rond de 60 mm ou carrée de 50 mm y compris platine et boulonneries. | ml | 4656
509 | F de citerne de 1000 L gasoil y compris branchement homologuée par NAFTAL | Pièce | 106700
510 | F de citerne de 2000 L gasoil y compris branchement homologuée par NAFTAL | Pièce | 116400
511 | F de citerne de 3000 L gasoil y compris branchement homologuée par NAFTAL | Pièce | 126100
512 | F de citerne (En plastique) d'eau de 1000 L y compris branchement | Pièce | 33950
513 | F de citerne (En plastique) d'eau de 2000 L y compris branchement | Pièce | 38800
514 | F de citerne (En plastique) d'eau de 3000 L y compris branchement | Pièce | 43650
515 | F de TGBT Indoor étanche équipé de télé-ré-enclencheur automatique selon spécifications. | Pièce | 242000
516 | F de TGBT Out-door étanche équipé de télé-ré-enclencheur automatique selon spécifications. | Pièce | 250000
517 | F de TGBT étanche équipé de télé-ré-enclencheur automatique et affichage de tensions et de consommation pour site Co-localisés, | Pièce | 297000
518 | F de TGBT Out Door équipé de télé-ré-enclencheur automatique y compris prise 2P+T (20A) | Pièce | 264000
519 | F d'un disjoncteur avec différentiel 63A/ 300mA | Pièce | 17460
520 | F d'un disjoncteur sans différentiel 63A | Pièce | 12610
521 | F d'un disjoncteur 32A bipolaire | Pièce | 2910
522 | F d'un disjoncteur 32A quadripolaire | Pièce | 4850
523 | F d'un disjoncteur 25A bipolaire | Pièce | 2910
524 | F d'un disjoncteur 25A quadripolaire | Pièce | 3395
525 | F d'un disjoncteur 20A bipolaire | Pièce | 2425
526 | F d'un disjoncteur 20A quadripolaire | Pièce | 2910
527 | F d'un disjoncteur 16A bipolaire | Pièce | 1940
528 | F d'un disjoncteur 16A quadripolaire | Pièce | 2910
529 | F d'un disjoncteur 10A bipolaire | Pièce | 1455
530 | F d'un disjoncteur 10A quadripolaire | Pièce | 1940
531 | F de goulottes 50 X100 en PVC | ml | 970
532 | F de goulottes 40 X100 en PVC | ml | 873
533 | F de goulottes 40 X60 en PVC | ml | 679
534 | F de goulottes 40 X25 en PVC | ml | 485
535 | F de goulottes 25 X25 en PVC | ml | 388
536 | F de chemin de câble extérieure capoté galvanisé de 50mm y compris fixation. | ml | 2328
537 | F de chemin de câble extérieure capoté galvanisé de 75mm y compris fixation. | ml | 2910
538 | F de chemin de câble extérieure capoté galvanisé de 100mm y compris support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm | ml | 3298
539 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 200mm y compris support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm | ml | 3686
540 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 300 mm y compris support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm | ml | 4656
541 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 400 mm y compris support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm | ml | 5335
542 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 500 mm y compris support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm | ml | 6305
543 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 600 mm y compris support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm | ml | 7760
544 | F de cablofil 500mm et compris supports. | ml | 5335
545 | F de cablofil 300mm et compris supports. | ml | 4365
546 | F de cablofil 100mm et compris supports. | ml | 2910
547 | F de piquets de terre de 1,5m minimum en cuivre plein y compris raccordement | Pièce | 2910
548 | F de collecteur de terre en cuivre (200X50X5) mm pré-percé sur isolateur y compris raccordement | Pièce | 3395
549 | F de platine en cuivre de 300X300 y compris raccordement | Pièce | 8730
550 | F de tuyaux galvanisé (fourreaux métallique) 15/21 de diamètre | ml | 1455
551 | F de câble V/J 50mm². | ml | 2425
552 | F de câble V/J 25mm². | ml | 1940
553 | F de câble V/J 16mm². | ml | 1552
554 | F de câble cuivre nu 50mm². | ml | 2425
555 | F de méplat 30X2 mm | ml | 3395
556 | Fourniture mat camouflé type «Cheminée, arbuste, cage-top, tria-top et shamrock» de 03m (H) , y compris support antenne (3RF+2FH). balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 1425900
557 | Fourniture mat camouflé type «Cheminée, arbuste, cage-top, tria-top et shamrock» de 06m (H) , y compris support antenne (3RF+2FH),balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 1806140
558 | Fourniture mat camouflé type «Cheminée, arbuste, cage-top, tria-top et shamrock» de 09m (H) , y compris support antenne (3RF+2FH),balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 2756740
559 | Fourniture mat camouflé type «Cheminée, arbuste, cage-top, tria-top et shamrock» de 12m (H) , y compris support antenne (3RF+2FH),balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 3707340
560 | Fourniture mat camouflé type «Cheminée, arbuste, cage-top, tria-top et shamrock» de 15m (H) , y compris support antenne (3RF+2FH),balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 4657940
561 | Fourniture d'un monopole type palmier, pins ou cyprès de 18m et accessoires, support antenne (3RF+2FH), balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 10456600
562 | Fourniture d'un monopole type palmier, pins ou cyprès de 24m et accessoires, support antenne (3RF+2FH), balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 11407200
563 | Fourniture d'un monopole type palmier, pins ou cyprès de 30m et accessoires, support antenne (3RF+2FH), balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 13308400
564 | Fourniture d'un monopole type palmier, pins ou cyprès de 35m et accessoires, support antenne (3RF+2FH), balisage nocturne, pointe paratonnerre. | Pièce | 14259000
565 | F Pylône camouflé type « Éclairage » de 25m (H) , Avec échelle intérieur et structure de camouflage cylindrique trançons de 3m et 2 projecteurs à 10m environ, y compris accessoires ,support antenne (3RF+2FH), pointe paratonnerre. | Pièce | 7604800
566 | F Pylône camouflé type «Panneau Publicitaire» de 25m (H) ; Avec échelle intérieur et structure de camouflage triangulaire de trançons de 3m et 2 projecteurs à 10m environ, y compris accessoires, support antenne (3RF+2FH), pointe paratonnerre. | Pièce | 8555400
567 | F Pylône camouflé type « Éclairage » de 30m (H) , Avec échelle intérieur et structure de camouflage cylindrique de trançons de 3m et 2 projecteurs à 10m environ, y compris accessoires ,support antenne (3RF+2FH), pointe paratonnerre. | Pièce | 8730000
568 | F Pylône camouflé type «Panneau Publicitaire» de 30m (H) ; Avec échelle intérieur et structure de camouflage triangulaire de 3m et 2 projecteurs à 10m environ, y compris accessoires, support antenne (3RF+2FH), pointe paratonnerre. | Pièce | 9030700
569 | F d'un Shelter télécom standard tractable complet équipé de tous ses accessoires y compris mât en treillis avec levage mécanique de hauteur de 18m, 02 GE à démarrage et arrêt automatique et manuel, d'une capacité minimum de 15 KVA de chaque équipés d'un ATS. | Pièce | 14259000
570 | F d'un mat en treillis de 18m avec levage mécanique pour shelter tractable, y compris treille et câbles. | Pièce | 2134000
571 | F de climatiseur monobloc avec un compresseur de puissance de 8 kW supportant une température jusqu'à 55°C (24 à 48 V DC) y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage. | unité | 1503500
572 | F de climatiseur monobloc avec un compresseur de puissance de 8 kW supportant une température jusqu'à 55°C (alimenté par énergie solaire 48 V DC) y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage. | unité | 1891500
573 | F de climatiseur monobloc avec un compresseur de puissance de 8 kW supportant un température jusqu'à 55°C (Climatiseur solaire hybride 220V AC - 48 V DC) y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage.. | unité | 2182500
574 | F de deux (02) climatiseurs split système types inverter de capacités 12000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage, inventer de courant AC/DC et la protection des unités extérieures par une cage métallique, | Kit | 349200
575 | F de deux (02) climatiseurs split système types inverter de capacités 18000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage, inventer de courant AC/DC et la protection des unités extérieures par une cage métallique, | Kit | 407400
576 | F de deux (02) climatiseurs split système types inverter de capacités 24000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage, inventer de courant AC/DC et la protection des unités extérieures par une cage métallique, | Kit | 446200
577 | F de deux (02) climatiseurs split système types inverter de capacités 32000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, système renvoi d'alarmes, tableau d'affichage, inventer de courant AC/DC et la protection des unités extérieures par une cage métallique, | Kit | 630500
578 | F d'un (01) climatiseur split système type inverter de capacité 12000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, tableau d'affichage.et la protection de l'unités extérieures par une cage métallique, | unité | 164900
579 | F d'un (01) climatiseur split système type inverter de capacité 18000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, tableau d'affichage.et la protection de l'unités extérieures par une cage métallique, | unité | 213400
580 | F d'un (01) climatiseur split système type inverter de capacité 24000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, tableau d'affichage.et la protection de l'unités extérieures par une cage métallique, | unité | 252200
581 | F d'un (01) climatiseur split système type inverter de capacité 32000 B.T.U à 55°C (Tropical), y compris, tableau d'affichage.et la protection de l'unités extérieures par une cage métallique, | unité | 436500
582 | F d'un (01) climatiseur split système fonctionnant en courant continu (DC 48v) de capacité 12000 B.T.U à 55°C y compris, tableau d'affichage.et la protection de l'unités extérieures par une cage métallique, | unité | 349200
583 | F d'un (01) climatiseur split système fonctionnant en courant continu (DC 48v) de capacité 18000 B.T.U à 55°C y compris, tableau d'affichage.et la protection de l'unités extérieures par une cage métallique, | unité | 407400
584 | F d'un (01) climatiseur split système fonctionnant en courant continu (DC 48v) de capacité 24000 B.T.U à 55°C y compris, tableau d'affichage.et la protection de l'unités extérieures par une cage métallique, | unité | 620800
585 | F de tableau d'affichage pour climatiseur | unité | 38800
586 | F de système de renvoi d'alarme pour climatiseur y compris raccordement électrique au TGBT | unité | 63050
587 | F d'un système FREE COOLING d'une puissance ≥ 5KW et un débit d'air ≥ 1800 m3/h | unité | 640200
588 | F de chemin de câble extérieur vertical galvanisé sur pylône (PDH –SDH) y compris son raccordement à la terre | ml | 17460
589 | F ligne de vie y compris câble bloc et accessoires pour pylône | ml | 11640
590 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 100 mm avec fixation murale y compris mise à la terre | ml | 3492
591 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 200 mm avec fixation murale y compris mise à la terre | ml | 4365
592 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 300 mm avec fixation murale y compris mise à la terre | ml | 5335
593 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 400mm avec fixation murale y compris mise à la terre | ml | 7275
594 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 500mm avec fixation murale y compris mise à la terre | ml | 8245
595 | F de chemin de câble extérieur capoté galvanisé de 600mm avec fixation murale y compris mise à la terre | ml | 10185
596 | F support métalliques galvanisé en tube rond de 60 mm sur plots pour chemin de câble y compris mise à la terre | pièce | 5820
597 | F Système pour passage des câbles coaxiaux étanche à 36 trous y compris percement et fixation | pièce | 155200
598 | F Système pour passage des câbles coaxiaux étanche à 24 trous y compris percement et fixation | pièce | 116400
599 | F Système pour passage des câbles coaxiaux étanche à 18 trous y compris percement et fixation | pièce | 85360
600 | F Système pour passage des câbles coaxiaux étanche à 12 trous y compris percement et fixation | pièce | 58200
601 | F gabarit pour pylônes | Forfait | 53350
602 | F d'un détecteur de température y compris fixation, câblage, goulotte, raccordement et étiquetage | pièce | 13580
603 | F d'un détecteur de fumée y compris fixation, câblage, goulotte, raccordement et étiquetage | pièce | 13580
604 | F d'un détecteur d'intrusion y compris fixation, câblage, goulotte, raccordement et étiquetage | pièce | 3686
605 | F de détecteur de mouvement y compris fixation, câblage, goulotte, raccordement et étiquetage | pièce | 3686
606 | F/P de détecteur de présence d'eau y compris fixation, câblage, goulotte, raccordement et étiquetage | pièce | 4171
607 | F/P de mur d'enceinte de 3,5m de hauteur ep. 20 cm surmonté de fils barbelés concertina sur une hauteur de 0,90m, crépissage et peinture en deux couches sur les deux faces | ml | 43650
608 | F/P d'un mur de rehaussage d'1m de hauteur (sur un mur existant) ep. 20 cm surmonté de fils barbelés concertina sur une hauteur de 0,90m, crépissage et peinture en deux couches sur les deux faces | ml | 19400
609 | F d'un pylône de 60m léger tripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (3RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 10361540
610 | F d'un pylône de 60m léger quadripode avec tous ses accessoires y compris supports antennes (4RF+4FH), balisage diurne. | pièce | 11977560
TOTAL EN H.T |  |  | 253625827.4